## Sheet1
嵩上げ盛土があるときの主働土圧計算
■入力データ
擁壁高さ | H= | 3 | m
嵩上げ高 | h= | 2 | m
壁面傾斜角 | α= | 11.31 | 度 | 0.1974 | rad
盛土傾斜角 | β= | 26.57 | 度 | 0.46373 | rad
土の単重 | γ= | 19 | kN/m3
内部摩擦角 | φ= | 30 | 度 | 0.5236 | rad
壁面摩擦角 | δ= | 20 | 度 | 0.34907 | rad
載荷重 | q= | 10 | kN/m2
■計算結果
中畑式
| T= | 5 | m
| ψ= | 61.31 | 度 | 1.0701 | rad
| Wa= | 287.5 | kN/m
| Wb= | 127.575 | kN/m
| η= | -0.24374
| Kan= | 0.20858
| Pan= | 59.9677 | kN/m
| ωan= | 0.84479 | rad | 48.4026 | 度
| ωlimit= | 0.97374 | rad | 55.7911 | 度
クーロン式
| Kac= | 0.71521
| Pac= | 82.6064 | kN/m
| ωac= | 0.74944 | rad | 42.9398 | 度
正解値
| 計算式 | 中畑式
| KA= | 0.20858
| PA= | 59.9677 | kN/m
| ωA= | 48.4026 | 度 | 0.84479 | rad
|  | 擁壁 | 盛土 | すべり面１ | すべり面2 | 載荷重
| 0 | 0
| -0.6 | 3
| -1 | 3
| -1.5 | 0
| -0.6 |  | 3
| 3.3991 |  | 5
| 7.4388 |  | 5
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| 4.4388 |  |  |  | 5
| 3.3991 |  |  |  |  | 5
| 3.3991 |  |  |  |  | 5.5263
| 7.4388 |  |  |  |  | 5.5263
|  |  |  | Lc= | 10.4725