## 入力
任意図形の断面諸元
| 単位体積重量 |  | γ= | 24.5 | kN/m3
| 構造物延長 |  | L= | 1 | m
座標値
|  | No. | x(m) | y(m)
|  | 1 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 2.598
|  | 3 | -1.16 | 2.85
|  | 4 | -1.16 | 3
|  | 5 | 1.12 | 3
|  | 6 | 1.12 | 2.46
|  | 7 | 0.62 | 2.46
|  | 8 | 0.1 | 0
|  | 9 | 0 | 0
10
11
12
13
|  | 14 |  |  |  | [断面諸元]
|  | 15 |  |  |  |  | 断面積 | A= | 1.811 | m2
|  | 16 |  |  |  |  | 重量 | W= | 44.37 | kN
|  | 17 |  |  |  |  | 質量 | M= | 4.528 | t
|  | 18 |  |  |  |  | 重心位置 | xG= | 0.203 | m
|  | 19 | [5 empty] | yG= | 2.163 | m
|  | 20 |  |  |  |  | 断面一次モーメント | Gx= | 3.916 | m3
[8 empty] | Gy= | 0.368 | m3
[7 empty] | 断面二次モーメント | Ix= | 9.561 | m4
[8 empty] | Iy= | 0.422 | m4
[7 empty] | 慣性モーメント | IG= | 3.589 | t-m2

## 計算
断面性能
| 密度 |  | ρ=2.5t/m3 | [5 empty] | ρ= | 2.5 | t/m3
| 単位体積重量 |  | γ=24.5kN/m3 | [5 empty] | γ= | 24.5 | kN/m3
| 構造物延長 |  | L=1m | [5 empty] | L= | 1 | m
xy
| No. | x(m) | y(m) | A(m2) | Gy(m3) | Gx(m3) | Iy(m4) | Ix(m4)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.598
| 1 | 0 | 2.598 | -1.5068 | -0.056515 | -4.3068 | 0.032779 | -7.8322 |  |  |  | 4.01
| 2 | -1.16 | 2.85 | 0.087 | -0.10092 | 0 | 0.078045 | 0 |  |  |  | 4.16
| 3 | -1.16 | 3 | 3.42 | 0 | 10.26 | 0 | 20.52 |  |  |  | 4.12
| 4 | 1.12 | 3 | 0.3024 | 0.33869 | 0 | 0.25289 | 0 |  |  |  | 3.58
| 5 | 1.12 | 2.46 | -0.615 | 0 | -1.5129 | 0 | -2.4812 |  |  |  | 3.08
| 6 | 0.62 | 2.46 | 0.123 | 0.18712 | -0.52447 | 0.058213 | -0.6451 |  |  |  | 0.1
| 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 14 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 18 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑ |  |  | 1.8106 | 0.36838 | 3.9159 | 0.42192 | 9.5615
断面積
|  |  |  | = 1.811m2 |  |  |  |  | A= | 1.811 | m2
断面一次モーメント
[6 empty] | = 3.916m3 |  |  | Gx= | 3.916 | m3
[6 empty] | = 0.368m3 |  |  | Gy= | 0.368 | m3
断面二次モーメント
[8 empty] | = 9.561m4 | Ix= | 9.561 | m4
[8 empty] | = 0.422m4 | Iy= | 0.422 | m4
慣性モーメント
[5 empty] | = 3.589t-m2 |  |  |  | IG= | 3.589 | t-m2
重心位置
|  |  | = 0.203m | [5 empty] | xG= | 0.203 | m
|  |  | = 2.163m | [5 empty] | yG= | 2.163 | m
| 質量 | M= ρAL = 4.528t | [6 empty] | W= | 44.37 | kN
| 重量 | W= γAL = 44.37kN | [6 empty] | M= | 4.528 | t